## Preambula troškovnika
PREAMBULA TROŠKOVNIKA RADOVA ZA SANACIJU LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADNOM TROSKOM - CRNO BRDO NA LOKACIJI BILJANE DONJE
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa nadzornog inženjera u svim pitanjima koja se odnose na način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom. U stavkama ovog troškovnika sadržani su svi radovi, materijali i pribori za izvršenje rada, odnosno nabavu, dopremu i montažu opreme za upotrebu, te svi poslovi prijevoza, obrade, zbrinjavanja (D postupci) i/ili oporabe (R postupci) otpadne troske. U okviru troškovnika radova predviđena je postava mobilne vage (nosivosti 60 tona) s pratećom opremom koja će biti na lokaciji do kraja svih poslova na uklanjanju otpadne troske, nakon čega se ista uklanja i lokacija vraća u prvobitno stanje. Vagu za trajanje radova osigurava izvršitelj i ista je njegovo vlasništvo ili u najmu. Vaga mora imati sve certifikate potrebne za pravilan rad. Na gradilištu ne postoje priključci za struju, vodu, odvodnju i telefon. Izvođač treba sam osigurati potrebne izvore energije, ili eventualne priključke samo za potrebe izvođenja radova koje je potrebno ukloniti nakon završetka radova.Troškovi energije, vode itd. su uključeni u jedinične stavke ovog troškovnika i neće se iskazivati kao posebna stavka. Tijekom izvođenja radova potrebno je provoditi mjere zaštite na radu poljevanjem radi suzbijanja raznošenja prašine tijekom izvođenja radova utovara i gradilišnog transporta na lokaciji Biljane Donje Uređenje gradilišta i gradilišnih objekata uključivo radne prostorije za svoje radnike, kao i za nadzornog inženjera, uređenje i održavanje pristupnih prometnica i čišćenje postojećih prometnica, eventualna privremena regulacija prometa, potrebna razupiranja rovova, crpljenje podzemnih voda iz rova, te ostala režija gradilišta sadržana je u jediničnim cijenama ovog troškovnika i ne obračunava se posebno.
Vantroškovnički radovi će se uzimati u obzir ovisno o zatečenom stanju na lokaciji. Ukoliko dođe do vantroškovničkih radova izvođač radova dužan je dostaviti analizu cijena, koju ovjerava nadzorni inženjer i dostavlja investitoru na prihvaćanje. Pod vantroškovničkim radovima smatraju se radovi koji nisu specificirani troškovnikom.
Radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište isto mora biti ograđeno i osigurano sukladno važećem zakonodavnom okviru, trošak je sadržan u jediničnim cijenama ovog troškovnika i ne obračunava se posebno.
Obračun radova je prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u građevinskoj knjizi s dokaznicama mjera, ovjereno od nadzornog inženjera. Svaku utovarenu i odvezenu količinu sa lokacije potrebno je opravdati vjerodostojnom i čitljivom dokumentacijom - prateći i vagarski list i dr.
Rok izvršenja ugovora sadrži sljedeće: -rok izvršenja radova uklanjanja otpadne troske s lokacije Biljane Donje iznosi 16 mjeseci od dana uvođenja u posao. -rok izvršenja postupka zbrinjavanja (odlaganja) otpadne troske iznosi 16 mjeseci od dana uvođenja u posao do primopredaje radova, bez primjedbi za otklanjanje nedostataka. -rok izvršenja postupka materijalne oporabe, kao i kombinacije postupaka materijalne oporabe i zbrinjavanja iznosi 36 mjeseci od dana uvođenja u posao do primopredaje radova, bez primjedbi za otklanjanje nedostataka.

## Troškovnik radova
Sancija lokacije onečišćene otpadnom troskom
Troškovnik radova - za ukupnu količinu otpadne troske od 150.000 tona
Redni br. | Opis stavke | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Snimanje geodetske situacije bespilotnom letjelicom i izrada situacijskog nacrta stvarnog stanja prije izvođenja radova (6 primjeraka (uključivo i pohrana na mediju za pohranu podataka na USB, uvezano u elaborat). | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Nabava, dobava i montaža mobilne cestovne elektroničke mosne vage nosivosti 60 t sa softverskim paketom za praćenje i analizu prometa i opremom. Kalibracija, ispitivanje i prva ovjera u skladu s direktivom 2014/31/EU. Dimenzije vage 18x3 m. Nakon provedene sanacije vaga ostaje u vlasništvu izvođača radova. Cijena uključuje izradu adekvatne podloge i pripreme za postavu i korištenje, te kasniju demontažu i uklanjanje s lokacije | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Plan izvođenja radova u 6 primjeraka (uključivo i pohrana na mediju za pohranu podataka na USB, uvezano u elaborat). | kompl. | 1 |  | 0
1.4. | Elaborat izvedenog stanja uključujući snimanje geodetske situacije bespilotnom letjelicom nakon izvođenja radova i izrada situacijskog nacrta stvarnog stanja u 6 primjeraka (uključivo i pohrana na mediju za pohranu podataka na USB, uvezano u elaborat). | kompl. | 1 |  | 0
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI I ZBRINJAVANJE (D POSTUPCI) I/ILI OPORABA (R POSTUPCI) OTPADNE TROSKE
ZBRINJAVANJE (D postupci)
2.1. | Utovar otpadne troske na lokaciji Biljane donje, prijevoz i zbrinjavanje (D postupci) otpadne troske | t |  |  | 0
OPORABA (R postupci)
2.2. | Utovar otpadne troske na lokaciji Biljane Donje, prijevoz i predaja na lokaciju gospodarenja otpadom za oporabu (R postupci) otpadne troske | t |  |  | 0
2.3. | Oporaba (R postupci) otpadne troske | t |  |  | 0
2. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I ZBRINJAVANJE (D POSTUPCI) I/ILI OPORABA (R POSTUPCI) OTPADNE TROSKE |  |  |  | 0
3. | SANACIJA PRISTUPNE CESTE
3.1. | Sanacija postojeće pristupne nerazvrstane ceste nakon obavljene sanacije lokacije (popravak i vraćanje u prvobitno stanje) | m² | 1400 |  | 0
3. | UKUPNO SANACIJA PRISTUPNE CESTE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI I ZBRINJAVANJE (D POSTUPCI) I/ILI OPORABA (R POSTUPCI) OTPADNE TROSKE | 0
3. | SANACIJA PRISTUPNE CESTE | 0
UKUPNO |  | 0
PDV 25% |  | 0
SVEUKUPNO |  | 0
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TOČKE 2:
1. | Ponuditelji koji nude samo zbrinjavanje otpadne troske (D postupci) u 100% količini, ispunjavaju točku 2. Građevinski radovi i zbrinjavanje (D postupci) i/ili oporaba (R postupci) otpadne troske, podtočku 2.1. u ukupnoj količini od 150.000 tona, dok podtočke 2.2. i 2.3. iskazuju sa 0,00 tona
2. | Ponuditelji koji nude samo oporabu (R postupci) otpadne troske u 100% količini, ispunjavaju točku 2. Građevinski radovi i zbrinjavanje (D postupci) i/ili oporaba (D postupci) otpadne troske, podtočke 2.2. i 2.3. u istovjetnoj količini od 150.000 tona, dok podtočku 2.1. iskazuju sa 0,00 tona
3. | Ponuditelji koji nude kombiniranu opciju zbrinjavanja (D postupci) i oporabu (R postupci) otpadne troske ispunjavaju točku 2. Građevinski radovi i zbrinjavanje (D postupci) i/ili oporaba (R postupci) otpadne troske, podtočku 2.1. (zbrinjavanje) u količini koju nude (x tona) i podtočke 2.2. i 2.3. (uklanjanje i oporaba) u istovjetnoj količini koju nude (y tona), s tim da zbroj točaka 2.1. i 2.3. iznosi 150.000,00 tona